Информация за 3 кв. 2017

Во исполнение заданий Госстандарта отделом госнадзора г. Молодечно во 3-м кв. 2017 г. отделом госнадзора проведены проверки соблюдения субъектами хозяйствования требований технических регламентов Таможенного союза, в ходе которых выявлены следующие нарушения:

1. ТР ТС 004/2011«О безопасности низковольтного оборудования».

1.1. С 05.07.2017 по 28.07.2017 проведена внеплановая проверка магазина «Эврика» общества с ограниченной ответственностью «ЛАЗУРИТТОРГСЕРВИС», УНП 690603861, 222310 Минская обл., г. Молодечно, ул. В. Гостинец, д.80. Юридический адрес: 222310 Минская обл., г. Молодечно, ул.Мира д. 6 пом.71.

Проверено на соответствие требованиям ТР ТС  004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» 4 наименования электротехнической продукции импортного производства, находящихся на реализации  в торговом зале.

По результатам проверки установлены нарушения по всем 4 наименованиям:

1.  По безопасности - 2 наименования (на основании испытаний):

- сетевой фильтр Defender модель ES 1.8, Китай в количестве 4 ед. на сумму  50 руб.

не соответствует ст. 4 ТР ТС 004/2011, п. 14.1 ГОСТ IEC 60884-1-2013 «Соединения электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний» по наличию безвинтовых контактов в переносной розетке, п. 12.1.1 ГОСТ IEC 60884-1-2013 – переносная розетка имеет паянные контакты с клеммами выключателя;

- удлинитель SVEN модель SPECIAL BASE, Китай в количестве 4 ед. на сумму  38 руб.

не соответствует ст. 4 ТР ТС 004/2011, п. 6 ГОСТ IEC 60884-2-7-2013 «Соединения электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 2-7. Дополнительные требования к комплектам удлинительных шнуров» по номинальной величине напряжения: должно быть 250 В, фактическое напряжение удлинителя – 220 В, п. 14.1 ГОСТ IEC 60884-1-2013  по наличию безвинтовых контактов в переносной розетке, п. 12.1.1  ГОСТ IEC 60884-2-7-2013 - переносная розетка имеет паянные контакты с шинами, п. 8 ГОСТ 30851.2.2-2002 «Соединения электрические бытового и аналогичного назначения. Часть 2-2. Дополнительные требования к вилкам и розеткам для взаимного соединения в приборах и методы испытаний» по отсутствию в маркировке вилки обозначения типа, п. 25.2 ГОСТ IEC 60884-1-2013 по нагревостойкости – диаметр оттиска должен быть не более 2 мм, фактически 2,7 мм.

2.  По маркировке - 2 наименования (на основании внешнего осмотра):

- разветвитель электрический 3Т1, РФ в количестве 1 ед. на сумму 3,0 руб. не соответствует п.4 ст.5 ТР ТС 004/2011 по отсутствию даты изготовления;

- сетевой фильтр Defender модель  DFS 453, длина 3,0 м, Китай в количестве 1 ед. на сумму 13,0 руб. не соответствует п.3 ст.5 по нечитаемой маркировке (вытерта).

В ходе проверки предприятием разветвитель электрический 3Т1  и сетевой фильтр Defender модель  DFS 453 домаркированы недостающей информацией, нарушения п.3, п.4 ст.5 ТР ТС 004/2011 устранены.

По  результатам  проверки:

- выдано предписание об устранении нарушений;

- выдано предписание о запрете реализации 2 наименований электротехнической продукции по безопасности;

- составлены 2 протокола об административном правонарушении  по ст.23.12 ч. 4 на юридическое лицо 170455087, на физическое лицо 170455088 и  направлены для рассмотрения  в  суд  Молодечненского района.

2.2. С 05.07.2017 г. по 31.07.2017 г. проведена внеплановая проверка у ЧТУП «АСТ.ком», УНП 690647106, юридический адрес Минская область, г. Молодечно, ул. Чкалова, д. 6, магазин, расположенный по адресу г. Молодечно, Чкалова, д. 6.

В ходе внеплановой проверки проверено наличие документов об обязательном подтверждении соответствия 12 наименований электротехнической продукции (РФ - 4, Китай - 6, Турция – 1, Польша - 1).

Документы подтверждения соответствия представлены на всю проверенную продукцию.

Проверена электротехническая продукция импортного производства на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» 2 наименований в количестве 2 единиц на сумму 13,40 руб., находящихся на реализации в торговом зале. Из них:

2 наименования электротехнической продукции импортного производства не соответствуют по требованиям безопасности и по маркировке:

- удлинитель т.м. «POWERMAN» 2 гнезда, 7 метров, без заземления, ПВС 2*0,75, модели РМ6-2-7275 ст. 4 ТР ТС 004/2011 по требованиям безопасности; п.8.1 ГОСТ IЕС 60884-1-2013 «Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний» по требованиям к маркировке:  максимальная допустимая мощность указывается численным значением с дополнением слова «MAX»; п. 14.1 ГОСТ IЕС 60884-1-2013 по требованиям к маркировке вилки, безвинтовых контактов в переносной розетке –  не соответствует требованиям IЕС 60884-1; п. 14.2 ГОСТ IЕС 60884-1-2013 по требованиям к типу, длине гибкого кабеля и поперечному сечению проводников комплектов удлинительных шнуров (длина гибкого кабеля при номинальном токе – 6А и сечении – 0,75 мм не должна превышать 5 метров);

- п.8.1 ГОСТ IЕС 60884-1-2013 «Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний» по требованиям к маркировке:  отсутствует обозначение типа (вилка отсутствует, розетка  - РМ6-2-7-275); п. 12.1.1 ГОСТ IЕС 60884-1-2013: по не соответствию контактных зажимов – переносная розетка имеет паяные контакты с шинами;

- светильник без стекла НББ 64-60-110 прямой (11000):

- ст. 5 ТР ТС 004/2011, р. 1.5 ГОСТ IEC  60598-2-1-2011 «Светильники. Часть 2. Частные требования» по требованиям к маркировке: на изделии отсутствует какая-либо маркировка, необходимая для идентификации изделия и его безопасной эксплуатации, отсутствуют какие-либо сведения, необходимые для правильной установки, эксплуатации и технического обслуживания светильника.

По результатам проверки:

- составлен административный протокол на юридическое лицо №170455085 по ч.4 ст. 23.12

- составлен административный протокол на физическое лицо №  170455086 - продавца ЧТУП «АСТ.ком» по ч. 4 ст. 23.12

Протоколы направлены в суд Молодечненского района.

2.3. С 11.07.2017 г. по 16.08.2017 г. проведена внеплановая проверка у ЗАО «Торговый Дом Алекор», УНП 100028928, юридический адрес 220073 г. Минск, ул. Притыцкого, д. 4, , магазин, расположенный по адресу Минская область, г. Молодечно, ул. Буйницкого, д. 55.

В ходе внеплановой проверки проверено 10 наименований электротехнической продукции (РФ - 2, Китай - 5, Турция – 2, Украина - 1).

Документы подтверждения соответствия представлены на всю проверенную продукцию.

Образцы продукции в количестве 2 наименований (4 ед.) были направлены в аккредитованную испытательную лабораторию «БЕЛЛИС» ОАО «Испытания и сертификация бытовой и промышленной продукции «БЕЛЛИС» для проведения испытаний.

По результатам испытаний установлено, что 1 наименование (3 единицы) электротехнической продукции импортного производства (светодиодная лампа т.м. «LEEK» LE SV LED 6W 4K E27, Китай) не соответствует требованиям статьи 5 ТР ТС 004/2011, пункту 5.2 СТБ IEC 62560-2011 «Лампы со светоизлучающими диодами со встроенными балластами для общего освещения с напряжением питания свыше 50 В. Требования безопасности» по маркировке – отсутствует информация о номинальном токе.

2.4. С 11.08.2017 г. по 14.08.2017 г. проведен мониторинг в ИООО «Связной Бел»,               УНП 100348320, юридический адрес г. Минск, ул. Ольшевского, д. 20/11, пом. 18, торговый объект, расположенный по адресу: 222310 Минская обл., г. Молодечно, ул. Притыцкого, д. 16а.

В ходе мониторинга проверено наличие документов об обязательном подтверждении соответствия 8 наименований электротехнической продукции (сетевых зарядных устройств).

Нарушений не установлено. Документы подтверждения соответствия представлены на всю проверенную продукцию.

2.5. С 16.08.2017 по 22.08.2017 проведен мониторинг по реализации электротехнической продукции импортного производства в магазине «СтройРегион» Общества с ограниченной ответственностью «СтройРегион», УНП 690618214, 222410 Минская обл., г. Вилейка, ул. Красина, д.27. Юридический адрес: 222410 Минская обл., г. Вилейка, ул. Шубина, д. 3, ком. 2.

Проверено на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» 9 наименований электротехнической продукции импортного производства (РФ, Китай, Турция), находящихся на реализации  в торговом зале.

По результатам проверки установлены нарушения 5 наименований продукции по маркировке:

- выключатель 2-х клавишный наружный торговой марки «Маkel», Турция в количестве 6 ед.  не соответствует пункту 4 статьи 5 ТР ТС 004/2011 по отсутствию даты изготовления;

- светильник светодиодный с  маркировкой «LEEK», мод. LE LED OBL WH12W, Китай в количестве 4 ед.  не соответствует пункту 1 статьи 5 ТР ТС 004/2011 по отсутствию наименования изготовителя и (или) его товарного знака;

- лобзик ручной электрический мод. ПМ5-720Э, АО «Завод Фиолент», Россия, в количестве 1 ед.  не соответствует пункту 1 статьи 5 ТР ТС 004/2011 по отсутствию наименования оборудования, пункту 4 статьи 5 по отсутствию наименования импортера и информации для связи с ним.

- вибрационная шлифмашина торговой марки «Маkita» мод. ВО3711, Китай, в количестве 1 ед. не соответствует пункту 1 статьи 5 ТР ТС 004/2011 по отсутствию наименования оборудования, по отсутствию наименования изготовителя и (или) его товарного знака, импортера и информации для связи с ним.

- гирлянда «Айсикл» светодиодная, арт. 255-019, Китай, в количестве 1 ед.  не соответствует пункту 1 статьи 5 ТР ТС 004/2011 по отсутствию наименования оборудования, по отсутствию наименования импортера и информации для связи с ним, пункту 4 статьи 5 ТР ТС 004/2011 по отсутствию даты изготовления; статьи 8 по отсутствию единого знака обращения на рынке.

Выданы  рекомендации  об  устранении  нарушений  требований  ТР ТС 004/2011 в срок до 31.08.2017.

2.6. С 28.08.2017 по 30.08.2017 проведен мониторинг по реализации электротехнической продукции импортного производства у ИП Зайковский В.Е. на мине-рынке «Спадар» (возле пиццерии Пингвин), павильон № 7, УНП 690269381, 222310 Минская обл., г. Молодечно,               ул. Ф. Скорины (возле пиццерии Пингвин), павильон № 7. Юридический адрес: 222310 Минская обл., г. Молодечно, ул. Б. Хмельницкого, д. 16, кв. 10.

Проверено на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» 11 наименований электротехнической продукции импортного производства (РФ-3, Китай-5, Турция-3), находящихся на реализации  в торговом зале.

Нарушений не установлено. Документы подтверждения соответствия представлены на всю проверенную продукцию.

2.7. С 28.08.2017 по 30.08.2017 проведен мониторинг по реализации электротехнической продукции импортного производства у ИП Кравцова А.А., помещение, расположенное по адресу: 222310 Минская обл., г. Молодечно, ул. Виленская, д. 1 (комната 110-111), УНП 691897925. Юридический адрес: 222310 Минская обл., г. Молодечно, ул. Виленская, д. 1 (комната 110-111).

Проверено на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» 10 наименований электротехнической продукции импортного производства (РФ-4, Китай-6), находящихся на реализации  в торговом зале.

Нарушений не установлено. Документы подтверждения соответствия представлены на всю проверенную продукцию.

2.8. С 20.09.2017 г. по 22.09.2017 г. проведен мониторинг в магазине «Все для лампочки» ООО «Все для лампочки», УНП 691177699, юридический адрес 222410, Минская обл., г. Вилейка, пл. Свободы, д. 7, магазин, расположенный по адресу 222410, Минская обл., г. Вилейка, пл. Свободы, д. 7.

Проверена электротехническая продукция импортного производства 14 наименований (РФ - 1, Китай – 13) в количестве 56 единиц на сумму 304,74 рублей, находящихся на реализации в торговом зале, на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». Из них:

6 наименований (36 единиц) электротехнической продукции импортного производства на сумму 105,05 рублей  не соответствуют:

- ст. 5 ТР ТС 004/2011 по маркировке – отсутствует дата изготовления, наименование и местонахождении импортера в Республике Беларусь, информация для связи с ним.

В ходе мониторинга проверено наличие документов об обязательном подтверждении соответствия 14 наименований электротехнической продукции. Документы подтверждения соответствия представлены на всю проверенную продукцию.

По результатам мониторинга:

- даны рекомендации об устранении нарушений.

2.9. С 21.09.2017 г. по 25.09.2017 г. проведен мониторинг в магазине «Ампер»                       ИП Малыша В.С., УНП 691167947, юридический адрес 222410, Минская обл., г. Вилейка, 2 пер. Тенистый, д. 10, магазин, расположенный по адресу 222410, Минская обл., г. Вилейка, ул. 17 Сентября, д. 29.

Проверена электротехническая продукция импортного производства (РФ - 2, Китай – 12) на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» 14 наименований в количестве 155 единиц на сумму 600,30 рублей, находящихся на реализации в торговом зале. Из них:

9 наименований (138 единиц) электротехнической продукции импортного производства на сумму 477,90 рублей  не соответствуют ст. 5 ТР ТС 004/2011 по маркировке – отсутствует дата изготовления, наименование и местонахождении импортера в Республике Беларусь, информация для связи с ним.

В ходе мониторинга проверено наличие документов об обязательном подтверждении соответствия 14 наименований электротехнической продукции. Документы подтверждения соответствия представлены на всю проверенную продукцию.

По результатам мониторинга:

- даны рекомендации об устранении нарушений.

2.10. С 26.09.2017 г. по 28.09.2017 г. проведен мониторинг у ИП Дудко Ю.А., УНП 691287443, юридический адрес 222310, Минская обл., г. Молодечно, ул. Буйницкого, д. 16, кв. 2, торговый объект, расположенный по адресу 222310, Минская обл., г. Молодечно, ул. Б. Хмельницкого, д. 3Г  У/1.

Проверена электротехническая продукция импортного производства (Турция - 3, Китай – 9).  на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» 12 наименований в количестве 116 единиц на сумму 591,10 рублей, находящихся на реализации в торговом зале. Из них:

11 наименований (114 единиц) электротехнической продукции импортного производства на сумму 586,50 рублей  не соответствуют ст. 5 ТР ТС 004/2011 по маркировке – отсутствует дата изготовления, наименование и местонахождении импортера в Республике Беларусь, информация для связи с ним.

В ходе мониторинга проверено наличие документов об обязательном подтверждении соответствия 12 наименований электротехнической продукции Документы подтверждения соответствия представлены на всю проверенную продукцию.

По результатам мониторинга:

- даны рекомендации об устранении нарушений.

3. ТР ТС  007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»

3.1. 21.07.2017 проведен мониторинг розничной  торговли товарами легкой промышленности на торговом объекте «Удобный» по адресу 222410  Минская обл. г. Вилейка, ул. 17 Сентября, д.41 ИП Новика Георгия Ксенофоновича УНП 691899586, юридический адрес 222338 Минская обл., Молодечненский район д. Носилово ул. Гастелло, д. 2А, кв.5.

Осмотрено на соответствие требованиям ТР ТС  007/2011«О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»   31 наименование одежды для детей производства Китай, Узбекистан, Кыргызстан.

Все с нарушением требований ТР ТС  007/2011:

- ст.9 по маркировке (отсутствовало наименование изделий, наименование и адрес изготовителя, размер, дата изготовления, единый знак обращения продукции на рынке);

- ст. 12 по подтверждению соответствия (данные о подтверждении соответствия на момент мониторинга не предоставлены).

Выданы  рекомендации  об  устранении  нарушений  требований ТР ТС 007/2011 до 07.08.2017.

3.2. 26.07.2017 проведен мониторинг розничной  торговли товарами легкой промышленности на торговом объекте «Одежда для всей семьи» по адресу 222397  Минская обл. г. Мядель, ул. Красноармейская, д.2  ООО «Восток-Нур» УНП 391029182, юридический адрес 211972 Витебская обл., Браславский район аг. Ахремовцы ул. Школьная, д. 68.

Осмотрено на соответствие требованиям ТР ТС  007/2011 «О безопасности продукции,  предназначенной для детей и подростков» 16 наименований одежды для детей производства Китай, Узбекистан, Кыргызстан.

Установлено, что на реализации находилась продукция с нарушением требований ТР ТС  007/2011:

- ст.9 по маркировке – 16 наименований (отсутствовало наименование и адрес изготовителя, размер, дата изготовления);

- ст. 12 по подтверждению соответствия – 14 наименований (данные о подтверждении соответствия на момент мониторинга не предоставлены).

Выданы  рекомендации об устранении нарушений требований ТР ТС 007/2011 до 30.08.2017.

3.3. С 09.08.2017 по 11.08.2017 проведен мониторинг по реализации продукции, предназначенной для детей и подростков и игрушек в магазине «Наши дети» Индивидуального предпринимателя Сидорова А.В., УНП 691894834, 222310 Минская обл., г. Молодечно, ул. Ф. Скорины, д.27. Юридический адрес: 222310 Минская обл., г. Молодечно, ул. Мира, д. 56а, кв. 9.

Проверено на соответствие требованиям ТР ТС 007/2011 «О безопасности предназначенной для детей и подростков» 14 наименований одежды, производства  Турция, РФ, Кыргызстан, Китай.

Установлено, что на реализации находилось 2 наименования (блузка девичья торговой марки «7 одежек», Китай; фуфайки, производства Турции) с нарушением требований ТР ТС 007/2011 статьи 9 по маркировке - отсутствовало наименование изделий, наименование и адрес изготовителя, размер, дата изготовления, единый знак обращения продукции на рынке.

Выданы рекомендации об устранении нарушений требований  ТР ТС 007/2011 в срок до 17.08.2017.

3.4. С 19.09.2017 по 21.09.2017 проведен мониторинг по реализации продукции, предназначенной для детей и подростков в торговом павильоне №14 товарищества собственников «Спадар» Индивидуального предпринимателя Судникович Е.Г., УНП 692016928, 222310 Минская обл., г. Молодечно, ул. Ф. Скорины (район магазина «Мара»). Юридический адрес: 222310 Минская обл., г. Молодечно, ул. Я. Дроздовича, д.4, кв. 28.

Проверено на соответствие требованиям ТР ТС 007/2011 «О безопасности  продукции предназначенной для детей и подростков» 12 наименований в количестве 124 единиц: издательской продукции, школьно-письменных принадлежностей, кожгалантерейных изделий производства  РФ, Китай, Республика Беларусь.

Установлено, что на реализации находилась  продукция с нарушением требований ТР ТС  007/2011:

- статьи 9 по маркировке – у 9 наименований (78 единиц) отсутствовала информация: наименование изделий, наименование и адрес изготовителя, импортера, дата изготовления, единый знак обращения продукции на рынке, информация о возрасте пользователя для рюкзаков ученических.

- статьи 3, 12 по подтверждению соответствия – у 8 наименований (71 единица): рюкзак ученический, карандаши цветные пластиковые 12 цветов, фломастеры 6 цв., 12 цв., 20 цв., мешок для обуви, раскраски двух производителей РФ и Китай отсутствуют документы подтверждения соответствия.

- статьи 6 пункту 7 по требованиям безопасности кожгалантерейных изделий – 1 наименование (4 единицы)  рюкзак ученический по отсутствию деталей и (или) фурнитуры со светоотражающими элементами.    Выданы  рекомендации  об  устранении  нарушений.

3.5. С 20.09.2017 по 27.09.2017 проведен мониторинг по реализации продукции, предназначенной для детей и подростков в магазине «ZимaLето» Индивидуального предпринимателя  Шпаковской Н.В., УНП 692015431,  222310 Минская обл., г. Молодечно,  ул. В. Гостинец, д.75. Юридический адрес: 222310 Минская обл., г. Молодечно, пер. Лесной, д.5.

Проверено на соответствие требованиям ТР ТС 007/2011 «О безопасности  продукции, предназначенной для детей и подростков» 28 наименований изделий в количестве 844 единиц на сумму 4382,0 рубля производства  РФ, Китай, Кыргызстан, Узбекистан, Турция.

Установлено, что на реализации находилась  продукция с нарушением требований ТР ТС  007/2011:

- статьи 9 по маркировке – 27 наименований в количестве 835 единиц на сумму 4292,0 рубля отсутствовала информация: наименование изделий, наименование и адрес изготовителя, импортера, дата изготовления, символы по уходу, единый знак обращения продукции на рынке, размеры указаны не в соответствии с ТНПА.

- статьи 3, 12 по подтверждению соответствия – 11 наименований в количестве 263 единиц на сумму 2044,0 рубля отсутствуют документы подтверждения соответствия.

Выданы:

- запрет на реализацию 11 наименований в количестве 263 единиц на сумму 2044,0 рубля,

- рекомендации  об  устранении  нарушений.

3.6. С 21.09.2017 по 27.09.2017 проведен мониторинг по реализации продукции, предназначенной для детей и подростков в магазине «АЛИМ» Индивидуального предпринимателя  Рузметовой Н.В., УНП 691898870,  222310  Минская обл., г. Молодечно,  ул.  Ф. Скорины, д.19. Юридический адрес: 222310 Минская обл., г. Молодечно, ул.  Ф. Скорины,   д. 57, кв. 24.

Проверено на соответствие требованиям ТР ТС 007/2011 «О безопасности  продукции, предназначенной для детей и подростков» 19 наименований изделий в количестве 594 единиц на сумму 6950,0 рублей производства РФ, Китай, Кыргызстан, Узбекистан.

Установлено, что на реализации находилась  продукция с нарушением требований ТР ТС  007/2011:

- статьи 9 по маркировке –  19 наименований в количестве 594 единиц на сумму 6950,0 рублей отсутствовала информация: наименование изделий, наименование и адрес изготовителя, импортера, дата изготовления, символы по уходу, единый знак обращения продукции на рынке, размеры указаны не в соответствии с ТНПА.

- статьи 3, 12 по подтверждению соответствия – 11 наименований  в количестве 153 единиц на сумму 4074,0 рубля отсутствуют документы подтверждения соответствия.

Выданы:

- 11 наименований  в количестве 153 единиц на сумму 4074,0 рубля.

- рекомендации  об  устранении  нарушений.

4. ТР ТС  008/2011«О безопасности игрушек».

4.1. С 09.08.2017 по 11.08.2017 проведен мониторинг по реализации продукции, предназначенной для детей и подростков и игрушек в магазине «Наши дети» Индивидуального предпринимателя Сидорова А.В., УНП 691894834, 222310 Минская обл., г. Молодечно, ул. Ф. Скорины, д.27. Юридический адрес: 222310 Минская обл., г. Молодечно, ул. Мира, д. 56а, кв. 9.

Проверено на соответствие требованиям ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» 26 наименований игрушек мягконабивных для детей производства Республики Беларусь.

Установлено, что на реализации находилось 2 наименования игрушек с нарушением требований ТР ТС  008/2011:

- статьи 4 пункту 5 по маркировке (отсутствовало наименование изделий, наименование и адрес изготовителя, дата изготовления, минимальный возраст ребенка, для которого предназначена игрушка);

- статьи 7 по маркировке единым знаком обращения продукции соответствия (отсутствовал знак ЕАС).

Выданы рекомендации об устранении нарушений требований ТР ТС 007/2011 в срок до 17.08.2017.

4.2. С 25.08.2017 по 28.08.2017 проведен мониторинг ИП Поздняковой И. В. (розничная торговля игрушками), УНП 690257772, юридический адрес 222310 Минская обл., г. Молодечно, ул. В. Гостинец, д. 153Б, кв. 15.  Торговый объект по адресу г. Молодечно, ул. Притыцкого д. 21.

Осмотрено на соответствие требованиям ТР ТС  008/2011«О безопасности игрушек» 130  наименований игрушек (Китай, РФ). Из них:

- 1 наименование игрушек – набивная мягкая из искусственного меха «Зайчик» (10 шт.)  находилось на реализации с нарушением требований ТР ТС  008/2011 ст. 6 по отсутствию документа о подтверждении соответствия.

- 2 наименования игрушек – набивная мягкая из искусственного меха «Зайчик» (10 шт.), машинки пластмассовые в ассортименте из групповых упаковок (39 шт.)  находились на реализации с нарушением требований ТР ТС  008/2011 ст.4 п.5 по отсутствию маркировки.

Выданы рекомендации об устранении нарушений до 12.09.2017.

5. ТР ТС  009/2011 «О безопасности   парфюмерно-косметической продукции».

5.1. Проведен мониторинг по реализации  парфюмерно-косметической продукции  в магазине «Мир косметики» Общества с дополнительной ответственностью «Владторг» УНП 690635780, 222310 Минская обл., г. Молодечно, ул. Л. Толстого, д. 3. Юридический адрес: 222310 Минская обл., г. Молодечно, ул. К. Буйло, д. 5 а, каб. 1.

Проверено на соответствие требованиям ТР ТС 009/2011 «О безопасности   парфюмерно-косметической продукции» 11 наименований парфюмерно-косметической продукции  производства  Турция, РФ, Кыргызстан, Китай.

Установлено, что на реализации находилась продукция с нарушением требований ТР ТС  009/2011:

- статьи 5 пункту 9 по маркировке - 3 наименования (отсутствовало наименование изделий, наименование и адрес изготовителя, номинальное количество, дата изготовления, состав).

- статьи 6 пункту 2 по подтверждению соответствия – 1 наименование (отсутствовала декларация о  соответствии).

Выданы  рекомендации об устранении нарушений требований ТР ТС 007/2011 в срок до 17.08.2017.

6. ТР ТС  015/2011 «О безопасности зерна».

6.1. 14.09.17 проведен мониторинг  ОАО «Засковичи» УНП 600027844. Адрес: 222317 Минская обл., Молодечненский  район, аг. Засковичи, пл. Свободы  д. 1.

Проверено на соответствие требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» 4 наименования зерна: озимая пшеница, яровая пшеница, озимый рапс, ячмень.

Установлено нарушение статьи 7 ТР ТС 015/2011 по подтверждению соответствия: отсутствует декларация о  соответствии на зерно.

При проведении мониторинга установлено, что ОАО «Засковичи» на пшеницу озимую имеет протокол испытаний, подтверждающий соответствие данной культуры требованиям ТР ТС 015/2011. Испытания проведены ОАО «Агрохимпроект» (г. Минск, ул. Казинца, 90 корп.2) аккредитованным ГП «БГЦА», аттестат аккредитации ВУ/112.1.0051 действующий до 19.11.2020.

Также установлено, что предприятием проведен отбор образцов остальных культур, которые  направлены для проведения испытаний в ОАО «Агрохимпроект».

Меры:

Выданы рекомендации  об устранении нарушений.

7. ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности».

7.1. 21.07.2017 проведен мониторинг розничной  торговли товарами легкой промышленности на торговом объекте «Удобный» по адресу 222410  Минская обл. г. Вилейка, ул. 17 Сентября, д.41  ИП Новика Георгия Ксенофоновича УНП 691899586, юридический адрес 222338 Минская обл., Молодечненский район д. Носилово ул. Гастелло, д. 2А, кв.5.

Осмотрено на соответствие требованиям ТР ТС  017/2011«О безопасности продукции легкой промышленности» 246  наименований одежды мужской, женской, производства РФ, Узбекистан, Китай.

Установлено, что на реализации находилась продукция с нарушением требований ТР ТС  017/2011:

- ст.9 по маркировке - 240 наименований (отсутствовало наименование изделий, наименование и адрес изготовителя, размер, дата изготовления, единый знак обращения продукции на рынке);

- ст. 11 по подтверждению соответствия - 246 наименований (данные о подтверждении соответствия на момент мониторинга не предоставлены, часть продукции из-за отсутствия маркировки нельзя идентифицировать).

Выданы рекомендации об устранении нарушений требований  ТР ТС 017/2011 до 07.08.2017.

7.2. 26.07.2017 проведен мониторинг розничной  торговли товарами легкой промышленности на торговом объекте «Одежда для всей семьи» по адресу 222397  Минская обл. г. Мядель, ул. Красноармейская, д.2  ООО «Восток-Нур» УНП 391029182, юридический адрес 211972 Витебская обл., Браславский район аг. Ахремовцы ул. Школьная, д. 68.

Осмотрено на соответствие требованиям ТР ТС  017/2011 «О безопасности   продукции легкой промышленности» 124 наименований одежды мужской, женской, производства РФ, Узбекистан, Кыргызстан, Китай.

Установлено, что на реализации находилась продукция с нарушением требований ТР ТС  017/2011:

- ст.9 по маркировке - 124 наименований (отсутствовало наименование и адрес изготовителя, размер, дата изготовления, указан в маркировке ТР ТС 007);

- ст. 11 по подтверждению соответствия  - 123 наименования (данные о подтверждении соответствия на момент мониторинга не предоставлены).

Выданы рекомендации об устранении нарушений  требований ТР ТС 017/2011 до 30.08.2017.

7.3. 18.08.2017 проведен мониторинг розничной  торговли товарами легкой промышленности на торговом месте №125 ТАЦ «Модуль» по адресу 222310  Минская обл. г. Молодечно, ул. В. Гостинец, д. 143Б-24  ИП Ивановской Светланы Ивановны УНП 691893427, юридический адрес 222310 Минская обл., г. Молодечно ул. В. Гостинец, д. 96, ком.103.

Проверено на соответствие требованиям ТР ТС 017/2011«О безопасности продукции легкой промышленности»   41  наименование одежды женской, производства Китай, РФ, Узбекистан, Турция.

Установлено, что на реализации находилась продукция с нарушением требований ТР ТС  017/2011:

- ст.9 по маркировке - 23 наименования (отсутствовало наименование изделий, наименование и адрес изготовителя, размер, дата изготовления, единый знак обращения продукции на рынке);

- ст. 11 по подтверждению соответствия - 11 наименований (данные о подтверждении соответствия на момент мониторинга не предоставлены).

Выданы рекомендации об устранении нарушений ТР 2009/013/ВУ до 29.08.2017.

7.4. 12.09.2017 проведен мониторинг розничной  торговли продукции легкой промышленности на торговом месте №97 ТАЦ «Модуль» по адресу 222310  Минская обл., г. Молодечно,                        ул. В. Гостинец, д. 143Б  ИП Томкович Ольги Павловны УНП 690039280, юридический адрес 222310 Минская обл., г. Молодечно ул. Чайковского, д. 24, кв.2.

Проверено на соответствие требованиям ТР ТС 017/2011«О безопасности   продукции легкой промышленности» 9 наименований в количестве 75 единиц кожгалантерейных изделий (сумки женские, чемоданы дорожные, сумки на колесах, рюкзаки, кошельки, портмоне) производства Китай, РФ.

Нарушений не установлено.

Документы подтверждения соответствия представлены на всю проверенную продукцию.

7.5. С 20.09.2017 по 27.09.2017 проведен мониторинг по реализации продукции, предназначенной для детей и подростков в магазине «ZимaLето» Индивидуального предпринимателя  Шпаковской Н.В., УНП 692015431,  222310 Минская обл., г. Молодечно,            ул. В. Гостинец, д.75. Юридический адрес: 222310 Минская обл., г. Молодечно, пер. Лесной, д.5.

Проверено на соответствие требованиям ТР ТС 017/2011 «О безопасности  продукции легкой промышленности» 23 наименования изделий в количестве 593 единиц на сумму 10978,0 рублей производства  РФ, Китай, Узбекистан.

Установлено, что на реализации находилась  продукция с нарушением требований ТР ТС  017/2011:

- статьи 9 по маркировке – 23 наименования в количестве 593 единиц на сумму 10978,0 рублей отсутствовала информация: наименование изделий, наименование и адрес изготовителя, импортера, дата изготовления, символы по уходу, единый знак обращения продукции на рынке, размеры указаны не в соответствии с ТНПА.

- статьи 3, 11 по подтверждению соответствия –13 наименований в количестве 235 единиц на сумму 4164,0 рубля отсутствуют документы подтверждения соответствия.

Выданы:

- запрет на реализацию 13 наименований в количестве 235 единиц на сумму 4164,0 рубля

- рекомендации  об  устранении  нарушений.

7.6. С 21.09.2017 по 27.09.2017 проведен мониторинг по реализации продукции, предназначенной для детей и подростков в магазине «АЛИМ» Индивидуального предпринимателя  Рузметовой Н.В., УНП 691898870,  222310  Минская обл., г. Молодечно,.ул.  Ф. Скорины, д.19. Юридический адрес: 222310 Минская обл., г. Молодечно, ул.  Ф. Скорины, д.57, кв.24.

Проверено на соответствие требованиям ТР ТС 017/2011 «О безопасности  продукции легкой промышленности» 26 наименований изделий в количестве 495 единиц на сумму 8396,0 рублей производства  РФ, Китай, Кыргызстан, Узбекистан.

Установлено, что на реализации находилась  продукция с нарушением требований ТР ТС  007/2011:

- статьи 9 по маркировке –  26 наименований в количестве 495 единиц на сумму 8396,0 рублей отсутствовала информация: наименование изделий, наименование и адрес изготовителя, импортера, дата изготовления, символы по уходу, единый знак обращения продукции на рынке, размеры указаны не в соответствии с ТНПА.

- статьи 3, 11 по подтверждению соответствия – 17 наименований в количестве 219 единиц на сумму 3730,0 рублей отсутствуют документы подтверждения соответствия.

Выданы:

- запрет на реализацию 17 наименований в количестве 219 единиц на сумму 3730,0 рублей;

- рекомендации  об  устранении  нарушений.

8 ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

8.1. С 11.07.2017 г. по 16.08.2017 г. проведена внеплановая проверка у ЗАО «Торговый Дом Алекор«», УНП 100028928, юридический адрес 220073 г. Минск, ул. Притыцкого, д. 4, магазин, расположенный по адресу Минская область, г. Молодечно, ул. Буйницкого, д. 55.

В ходе внеплановой проверки проверено 10 наименований электротехнической продукции (РФ - 2, Китай - 5, Турция – 2, Украина - 1).

Документы подтверждения соответствия представлены на всю проверенную продукцию.

Образцы продукции в количестве 2 наименований (4 ед.) были направлены в аккредитованную испытательную лабораторию «БЕЛЛИС» ОАО «Испытания и сертификация бытовой и промышленной продукции «БЕЛЛИС».

По результатам испытаний установлено:

1 наименование (3 единицы) электротехнической продукции импортного производства (светодиодная лампа т.м. «LEEK» LE SV LED 6W 4K E27, Китай) не соответствует требованиям статьи 4 ТР ТС 020/2011, пункту 4.3.1 СТБ ЕН 55015-2006 «Электромагнитная совместимость. Радиопомехи от электрического, светового и аналогичного оборудования. Нормы и методы измерений» по требования электромагнитной совместимости - квазипиковые и средние значения напряжения радиопомех на сетевых зажимах превосходят нормированные значения

Согласно справке предприятия реализовано вышеуказанной продукции 7 ед.  на сумму 21,14 рублей.

По результатам проверки:

- составлен административный протокол на юридическое лицо №170455089 по части 4 статьи 23.12. Протокол направлен для рассмотрения в суд Фрунзенского района г. Минска.

- составлен административный протокол на физическое лицо № 170455090 – заведующего магазином № 4  ЗАО  «Торговый Дом «Алекор» по части 4 статьи 23.12. Протокол направлен для рассмотрения в суд Молодечненского района.

Инициированы предложения о запрете ввоза и обращения на территории  Республики Беларусь опасной продукции и о принятии решения о прекращении действия на территории  Республики Беларусь сертификата соответствия.

9. ТР ТС 021/2011  «О безопасности пищевой продукции».

ТР ТС 022/2011 «Пищевая  продукция в части её маркировки».

9.1. С 16.08.2017 по 29.08.17 (акт № 2061/2412 от 29.08.2017) отделом госнадзора проведена внеплановая проверка частного производственно-торгового унитарного  предприятия «Диаланна» УНП 690573312,  ОКОГУ 86090, адрес: 222410 г. Вилейка,  переулок Чайковского,  д. 16.

Проверено 5 наименований пива пастеризованного импортного производства (РФ, Украина) на соответствие требованиям статьи 17, статьи 23 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»:

При проведении проверки установлено, что нарушаются требования п. 7 ст.17 ТР ТС 021/2011 и требования, заявленные на маркировке продукции (пива производства  Украина : «Оболонь светлое», «Оболонь белое», «Оболонь бархатное») производителями:

- в магазине «Чабарок» температура хранения пива составляет +23°C (температура хранения, заявленная производителями на маркировке продукции  от +5°C до + 20°C).

Принятые меры: выдано предписание об устранении нарушений.

9.2. Отделом госнадзора проведен мониторинг в магазине № 61 ОАО «Молодечноторг»), УНП 600128795, расположенного по адресу г. Молодечно,  ул. Франтишка Скорины, д. 16.

Проверено 21 наименование продукции на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»:

- вина виноградные (Греция, Молдова, Болгария, Грузия) 13 наименований в общем количестве 113 бутылок  на сумму 1007,91 рублей;

- 4 наименования пива производства РФ в общем количестве 35 бутылок на сумму 77,06 рублей;

- 4 наименования коньяка (Молдова, Грузия) в общем количестве 26 бутылок на сумму 666,20 рублей.

При проведении проверки установлено, что нарушаются требования пункта 7 статьи 17      ТР ТС 021/2011 и требования, заявленные на маркировке продукции (вин виноградных) производителями:

- в магазине № 61 в торговом зале влажностный режим хранения алкогольной продукции не контролируется;

- в магазине № 61 нарушается температура хранения вин виноградных - +25°C (температура хранения, заявленная производителями на маркировке продукции - от +5°C до + 20°C).

Принятые меры: выданы рекомендации об устранении нарушений.

9.3. С 16.08.2017 по 29.08.17 (акт № 2061/2412 от 29.08.2017) отделом госнадзора проведена внеплановая проверка частного производственно-торгового унитарного  предприятия «Диаланна» УНП 690573312,  ОКОГУ 86090, адрес: 222410 г. Вилейка,  переулок Чайковского,  д. 16.

Проверено 5 наименований пива пастеризованного импортного производства  на соответствие требованиям ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки»:

- 3 наименования пива производства Украина и 2 наименования пива производства РФ   в общем количестве 23 бутылки  на сумму  52,51 рублей.

Нарушений не установлено.

9.4. Отделом госнадзора проведен мониторинг в магазине № 61 ОАО «Молодечноторг», УНП 600128795, расположенного по адресу г. Молодечно,   ул. Франтишка Скорины, д. 16.

Проверено 21 наименование продукции на соответствие требованиям ТР ТС 022/2011 «Пищевая  продукция в части её маркировки»:

- вина виноградные (Греция, Молдова, Болгария, Грузия) 13 наименований в общем количестве 113 бутылок  на сумму 1007,91 рублей,

- 4 наименования пива производства РФ в общем количестве 35 бутылок на сумму 77,06 рублей,

- 4 наименования коньяка (Молдова, Грузия) в общем количестве 26 бутылок на сумму 666,20 рублей.

Нарушений не установлено.

9.5. Проведен мониторинг в торговом павильоне «Сластенкин» ИП Алексеева П.В., УНП 691893519, расположенного по адресу г. Молодечно,  ул. Великий Гостинец, район дома  111.

Проверено 14 наименований кондитерской продукции на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»:

- 8 наименований конфет производства РФ,

- 2 наименования печенья производства РФ,

- 2 наименования зефира производства РФ,

- 2 наименования пастилы производства РФ.

При проведении проверки установлено, что нарушаются требования пункта 7 статьи 17           ТР ТС 021/2011 и требования, заявленные на маркировке продукции в торговом павильоне - влажностный режим хранения продукции не контролируется.

Принятые меры: выданы рекомендации об устранении нарушений.

9.6. С 21.09.2017 по 25.09.17 (акт № 2062 от 25.09.2017) отделом госнадзора г. Молодечно  проведена внеплановая проверка (по абзацу пять подпункта 9.2 пункта 9 Указа Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 г №510) индивидуального предпринимателя Барановой Вероники Викторовны УНП 690587812, ОКОГУ 86090, адрес: 222410 г. Молодечно, ул. Будавников, д. 15, кв. 70

Проверено 3 наименования кондитерской продукции печенье сдобное «По домашнему», халва подсолнечная «Азовская», печенье сахарное «Сластушки», не соответствующая требованиям п.1 части 4.1 и п.7 части 4.12 статьи 4  ТР ТС 022/2011 по маркировке. Установлено, что  была реализована продукция с нарушением требований технического регламента Таможенного союза п.1 части 4.1 и п.7 части 4.12 статьи 4 ТР ТС 022/2011 по маркировке (на реализации находилась продукция без наличия этикеток или листков - вкладышей содержащих информацию для потребителя):

- печенье сдобное «По домашнему»  в количестве  1,7 кг на сумму 8,33 рубля;

- халва подсолнечная «Азовская»  в количестве 0,5 кг на сумму  2,6 рубля;

- печенье сахарное «Сластушки» в количестве 1,3 кг на сумму 5,85 рубля.

С нарушением по маркировке реализовано продукции в общем количестве 3,5 кг на сумму 16,78 рублей

Меры:

- составлен административный протокол на индивидуального предпринимателя №170455095  по ч.4 ст.23.12.

9.7. Проведен мониторинг в торговом павильоне «Сластенкин» ИП Алексеева П.В.,               УНП 691893519, расположенного по адресу г. Молодечно,  ул. Великий Гостинец, район дома  111.

Проверено 14 наименований кондитерской продукции на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»:

- 8 наименований конфет производства РФ,

- 2 наименования печенья производства РФ,

- 2 наименования зефира производства РФ,

- 2 наименования пастилы производства РФ.

Нарушений не установлено.

10. ТР ТС 025/2012«О безопасности мебельной продукции».

10.1. Согласно координационному плану контрольной  (надзорной) деятельности (п. 157) на 2-ое полугодие 2017 года по Минской обл. с 20.07.2017 по 01.08.17 проведена проверка  Индивидуального предпринимателя Квятковского Г.И., УНП 691402690. 222323 Минская обл., Молодечненский  район, Тюрлевский с/с, д. Бояры , Тюрлевский с/д. 7, кв. 1.

Проверено на соответствие требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» 1 наименование готовой продукции – стол сервировочный модель 001 из МДФ, покрытый шпоном, с элементами  из натурального дерева.

Установлено нарушение статьи 4, статьи 6 ТР ТС 025/2012  по подтверждению соответствия. За период с 01.01.2015 по 20.10.2016 отсутствовала декларация о  соответствии на мебель. Реализовано продукции без декларации о соответствии на сумму на 5498,0 руб.

По  результатам  проверки:

- составлен 1 протокол об административном правонарушении по ст.23.11 ч. 4 на индивидуального предпринимателя №170455084 и направлен для рассмотрения в суд Молодечненского района.