ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту изменения № 1 ГОСТ 5686–2020

«Грунты. Методы полевых испытаний сваями»

(Изменение № 1 ГОСТ 5686–2020)

Работа выполняется в рамках Государственного контракта с ФАУ ФЦС № 92/2020 от 24.03.2020 г. на выполнение работ по: «Актуализации утвержденных ранее межгосударственных стандартов в области геотехники».

Предлагаемый стандарт является I редакцией проекта изменения № 1 ГОСТ 5686-2020 «Грунты. Методы полевых испытаний сваями».

Впервые ГОСТ был разработан в 1969 г. Многолетний опыт применения нормативного документа показал его не только его несовершенства, но и необходимость его актуализации в соответствии с современными разработками в области типов и видов свайных фундаментов, а также по результатам взаимодействия с организациями применяющих настоящий стандарт на проктите. В предлагаемой редакции стандарта «Грунты. Методы полевых испытаний сваями» учтен опыт применения метода изыскательскими организациями в России. Изменения касаются практически всех разделов стандарта.

При разработке Изменения №1 ГОСТ 5686-2020 «Грунты. Методы полевых испытаний сваями» внесены уточнения в ГОСТ 5686-2020 в части методики проведения испытаний сваями мерзлых грунтов статическими вдавливающими, выдергивающими и горизонтальными нагрузками, разделения требований к испытаниям на стадии инженерных изысканий и на стадии строительства (стадия контрольных испытаний), алгоритма определения максимальной нагрузки на сваи при контрольных испытаниях, значений применяемых коэффициентов, требований к испытательному оборудованию с учетом современных разработок, введения образцов оформления журналов и протоколов испытаний.

Внесение Изменения в ГОСТ 5686-2020 необходимо для повышения качества результатов испытаний многолетнемерзлых грунтов сваями благодаря учету опыта применения стандарта в действующей ныне редакции и гармонизации с нормативной базой, в том числе СП 25.13330.2012 (с изменениями №№1,2,3,4) «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах», который также регламентирует проведение испытаний грунтов сваями. В процессе подготовки изменения документа использовались последние достижения в области полевых испытаний многолетнемерзлых грунтов по определению свойств мерзлых грунтов сваями, внесены изменения и уточнения, а также документ дополнен общими корректировками, в том числе и в рекомендуемых приложениях, таких как образцы оформления журналов и протоколов испытаний.

В действующем стандарте выявлен ряд неточностей по методике проведения испытаний. В результате актуализации четко разделили требования к испытаниям на стадии инженерных изысканий и на стадии строительства в части назначения максимальных нагрузок и предельных перемещений, уточнен алгоритм определения максимальной нагрузки при контрольных испытаниях в части применения соответствующих коэффициентов безопасности, требования к испытательным стендам и оборудованию, в частности к автоматизированным датчикам перемещения и давления, проведены уточнения в приложении Ф в соответствии СП 25.13330.2012 (с изменениями №№1,2,3,4), а также других требований стандарта, имеющие неоднозначную интерпретацию.

Структура предлагаемого стандарта - ГОСТ 5686-2020 «Грунты. Методы полевых испытаний сваями», включает следующие разделы:

- Область применения

- Нормативные ссылки

- Термины и определения

- Общие положения

- Оборудование и приборы

- Подготовка к испытанию

- Испытания грунтов динамической нагрузкой на сваи

- Испытания грунтов статическими вдавливающими, выдергивающими и горизонтальными нагрузками на сваи

- Испытания многолетнемерзлых грунтов статическими вдавливающими и выдергивающими нагрузками

- Приложения

Раздел 5. Оборудование и приборы.

Дополнен требованиями к автоматизированным системам, применяемым при испытаниях грунтов сваями.

Уточнены минимальные расстояния между осями испытуемых и анкерных свай в Таблице 5.1. основываясь на опыте применения и испытаний винтовых свай, а также результатов НИР и НИОКР проведенных в 2015-2019гг. сформулировано требование: «Расстояние между осями ВС должно быть не менее 3Dh,max (где Dh,max - максимальный диаметр винтовой части сваи)»

В рамках изучения вопроса влияния температуры воздуха окружающей среды и температуры грунтов основания при их испытаниях сваями, а также при анализе данных существующих проблем установлено, что необходимо учитывать влияние температур с целью более точного понимания процессов протыкаемых при взаимодействии свай с грунтом основания. Пункт 5.17 дополнен требованием: «В процессе испытаний температуры грунтов и наружного воздуха следует фиксировать с интервалами не более 12 ч.»»

Раздел 8. Испытания грунтов статическими вдавливающими, выдергивающими и горизонтальными нагрузками на сваи

Сформулирован более четкий алгоритм действий, при непредвиденной остановке испытаний, такие случаи на практике встречаются довольно часто, исходя из личного опыта, и запросов подрядных организаций. Добавлен пункт 8.2.5 по аналогии с регламентом на многолетнемерзлых грунтах. Изменены последующие номера пунктов и сохранением ссылок.

Раздел 9. Испытания многолетнемерзлых грунтов статическими вдавливающими и выдергивающими нагрузками

Добавлена формулировка «горизонтальные нагрузки» так как испытания данным видом нагрузок широко применяются на практике при строительстве на многолетнемерзлых грунтах. По результатам полученного опыта, а также результатов НИР и НИОКР проведенных в 2015-2019гг. сформулированы четкие требования к испытаниям на стадии инженерных изысканий и на стадии строительства (стадия контрольных испытаний), а также уточнен алгоритм определения максимальной нагрузки на сваи при контрольных испытаниях, в том числе значений применяемых коэффициентов

Приложения.

Рамках подготовки изменения была пересмотрена форма журнала полевого испытания многолетнемерзлых грунтов статическими вдавливающими и выдергивающими нагрузками. Изменения коснулись всех страниц журнала:

Форма первой страницы журнала:

- изменена компоновка,

- добавлена формулировка «горизонтальные»

Форма последующих страниц журнала:

- убран столбец №8

- столбец №9 формулировка: «перемещение от 0»

- столбец №10 формулировка: «Сумма перемещений на ступени SSст, мм»

- столбец №11 формулировка: «Суммарное время на ступени SТст, мин»

- добавлена нумерация столбцов

Форма последней страницы журнала:

- добавлена нумерация столбцов

- добавлена формулировка: «общее время испытания _____ час. ____ мин.»

Данные изменения введены для удобства оформления графиков и зависимостей перемещений свай и основании от нагрузки, а также для зависимости развития деформаций во времени.

При разработке предлагаемой I редакции стандарта были выполнены требования Технического здания к договору № 92/2020 от 24.03.2020 г. на выполнение работ по: «Актуализации утвержденных ранее межгосударственных стандартов в области геотехники», а также учтены требования ГОСТ Р 1.14-2009 «Программа разработки национальных стандартов. Требования к структуре, правила формирования, утверждения и контроля за реализацией».

| Директор НИИОСП им. Н.М. Герсеванова | И.В. Колыбин |
| --- | --- |
| Руководитель разработки: Руководитель Центра геокриологических и геотехнических исследований Исполнители: Старший научный сотрудник ЦГГИ Инженер ЦГГИ | А.Г. Алексеев С.Г Безволев А.А. Звездов |