На фирменном бланке предприятия

____________ № __________

На № _______ от __________

Директору

Государственного предприятия «Молодечненский ЦСМС»

А. В. Колчину

Об аттестации камер для хранения

плодоовощной продукции

Прошу провести аттестацию камер(ы) для хранения плодоовощной продукции в количестве _____ ед. по программе аттестации, приведенной в приложении.

Оплату гарантируем.

Приложение: программа аттестации камер в 1 экз. на ___ л.

Руководитель предприятия 					_________________

Ф.И.О.

Главный бухгалтер 						_________________

Ф.И.О.

ПРОГРАММА АТТЕСТАЦИИ

Холодильная камера

наименование и местоположение

Заводской номер

Таблица 1 – Эксплуатационные и технические характеристики                  холодильной камеры

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Объём холодильной камеры, м3 |  |
| Используемый объём холодильной камеры, м3 |  |
| Наименование продукции и ТНПА содержащего сведения о физических параметрах и режимах хранения |  |
| Диапазон воспроизводимых температур, °С |  |
| Отклонение температуры воздуха от заданного значения в полезном объёме холодильной камеры, °С |  |
| Значение температуры, воспроизводимое для хранения конкретной продукции, °С |  |
| Отклонение температуры воздуха от заданного значения в полезном объёме холодильной камеры для хранения конкретной продукции, °С |  |
| Диапазон воспроизводимой относительной влажности, % |  |
| Отклонение относительной влажности воздуха от заданного значения в полезном объёме холодильной камеры, % |  |
| Значение относительной влажности воздуха, воспроизводимое для хранения конкретной продукции, % |  |
| Отклонение относительной влажности воздуха от заданного значение в полезном объёме холодильной камеры для хранения конкретной продукции, % |  |
| Скорость воздушного потока в полезном объёме холодильной камеры, м/с2 |  |
| Кратность циркуляции в полезном объёме холодильной камеры |  |
| Кратность воздухообмена в полезном объёме холодильной камеры |  |
| Содержание диоксида углерода (СО2) в полезном объёме холодильной камеры* |  |
| Содержание кислорода (О2) в полезном объёме холодильной камеры* |  |
| * – Заполняется при наличии необходимого для воспроизведения параметров оборудования |

Таблица 2 – Средства измерений физических параметров и режимов    хранения в холодильной камере

| Наименование и тип средства измерения | Заводской номер | Номер и дата документа о метрологической оценке |
| --- | --- | --- |

Рисунок 1 – Схема расположения СИ, применяемых при аттестации, в полезном объёме холодильной камеры

заявитель				подпись				              ФИО